| Il s’agit d’une traduction assistée par ordinateur de la page Internet d’origine. Elle est fournie à titre indicatif et ne constitue en aucun cas une traduction complète et fidèle. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Langue source: Anglais Langue cible: Français |  |

Manuel de construction de pmg

Hugh Piggott - vent de Scoraig électrique - bienvenue de commentaires du février 2001 à hugh.piggott@enterprise.net

Page de contenu

1. Introduction 2

2. Liste des matériaux et des outils 6

3. Gabarits et moules 8

4. Construction 23 de redresseur

5. Construction 29 de rotor

6. Assemblée 34

7. Examinant et reliant 39

8. L'information additionnelle 47

Ce manuel a été commissionné près

Courrier escargot Khennas de DR

Spécialiste aîné en énergie

Technologie intermédiaire

Le centre de Schumacher

pour la technologie et le développement

Bourton Hall

Bourton sur Dunsmore

Warwickshire

Téléphone +44-1788-661 100

Fax : +44 -1788 44- (0) 1788-661 101

Email : smailk@itdg.org.uk

URL : http://www.oneworld.org/itdg

URL : http://www.itdg.org.pe

Non 871954, Angleterre de repérage de compagnie

Non 247257 de charité

avec le financement à partir du gouvernement BRITANNIQUE DFID

De l'emplacement au Pérou

Page-manuel le 1er février 2001 de pmg

1. Introduction

Ce manuel décrit comment construire « un générateur à un aimant permanent » (pmg). Nous pouvons appelez-également le un « alternateur », parce qu'il produit du courant alternatif (C.A.). Il pas produisez du C.A. « de tension de forces » ou « de puissance de service  ». Il produit de la basse tension, « triphasé » Le C.A., et le change alors en « courant continu » (C.C) pour charger une batterie de 12 volts.

De ce que ce pmg est fait :

1. PMG ÉCLATÉ

Photo à voir page 2

SPINE

ARRIÈRE

ROTOR

AXE

AVANT

ROTOR

REDRESSEUR

12V

BATTERIE

REDRESSEUR

1. PMG ÉCLATÉ

Le pmg (voir le diagramme 1) se compose : -

• Une épine et un axe en acier.

• Un redresseur contenant des enroulements de fil

• Deux rotors d'aimant

• Un redresseur

Le redresseur contient six enroulements de fil de cuivre, fonte en résine de fibre de verre. Ce redresseur, le bâti est monté sur l'épine ; il ne se déplace pas. Fils de la prise d'enroulements l'électricité au redresseur, qui change le C.A. en C.C pour charger la batterie. Le redresseur est monté sur un aluminium « radiateur » pour le maintenir frais.

Les rotors d'aimant sont montés sur les roulements, qui mettent en marche l'axe. Le rotor arrière est derrière le redresseur, et inclus dans lui. L'avant est sur l'extérieur, fixé au élevez un par les longs goujons qui traversent un trou dans le redresseur. Le rotor de turbine de vent des lames seront montées sur les mêmes goujons. Ils feront tourner les rotors d'aimant, et se déplacent les aimants après les enroulements. Le flux magnétique passe d'un rotor à l'autre à travers le redresseur. Ce flux magnétique mobile est ce qui produit l'énergie électrique.

Page-manuel                le 2 février 2001                      de pmg

Construction du pmg

Ce manuel décrit comment construire le pmg. Lisez bien par lui avant de commencer.

Section 2. est une liste de matériaux et d'outils pour le travail.

La section 3 explique comment construire les outils spéciaux (appelés les gabarits) et les moules qui soyez nécessaire. Vous pouvez construire plus d'un pmg avec eux. Il y a beaucoup possibles les manières de faire ces gabarits et moules, mais là est seulement pièce en ce manuel de décrire one-way pour le faire.

La section 4 est au sujet du redresseur. Il décrit comment enrouler les enroulements du cuivre émaux câblez-, et moulez-les en résine, en utilisant les gabarits et les moules.

La section 5 montre comment construire les rotors d'aimant, en utilisant des blocs d'aimant et des disques en acier, placez dans un autre bâti de résine.

La section 6 montre comment assembler les pièces dans un pmg entier. Il explique comment à établissez les pièces mécaniques, à comment équilibrer les rotors, et à ce qu'est exigé, reliez le câblage du redresseur.

La section 7 est au sujet d'examiner le pmg. Il contient des procédures pour vérifier qu'il est correctement équilibré et préparez pour employer. Il décrit les options pour se relier vers le haut du rendement électrique. Il explique également comment relier le pmg à la batterie.

La section 8 contient des informations additionnelles sur l'utilisation des résines de polyester, et environ employer le pmg pour la puissance hydraulique.

Ce que ce pmg peut faire

Ce pmg est fait pour de petits générateurs de vent (voir le diagramme 2). Pour construire un complet générateur de vent, vous avez besoin également :

• une tour : peut-être une pipe en acier, soutenue avec des cordes de type,

• une « tête de lacet » pivotant sur le dessus de tour,

• une queue, pour la garder revêtements vers le vent,

• un ensemble de lames, pour le tourner.

L'épine du pmg se boulonne dessus à la tête de lacet. Les ajustements d'ensemble des lames dessus au avant du pmg. La tête et la queue de lacet doivent être ainsi ont construit que le vent le générateur tournera des vents forts, pour se protéger. (Ce manuel pas décrivez les lames, la tour, ou la tête de lacet.)

Page-manuel                     le 3 février 2001                              de pmg

LAMES

ALTERNATEUR

QUEUE

TOUR

2. TURBINE DE VENT

Photo page 4

Sur l'essai chez Scoraig

Le pmg fonctionne à la basse vitesse de rotation. Le diagramme montre le rendement de puissance du Pmg, chargeant une batterie de 12 volts. À 420 t/mn il produit de 180 watts, qui est 15 ampères à 12 volts (15A x 12V = 180W).

À une vitesse plus élevée, le pmg peut développer plus de puissance. Mais les courants élevés causent les enroulements pour rechauffer, et ainsi l'efficacité il devient tout plus mauvais que le courant de sortie devient plus haut. Pour

une vitesse plus élevée il vaut mieux de changer les enroulements de redresseur, l'un ou l'autre en employant la taille différente câblez, ou en changeant la manière ils sont reliés.

Si le pmg est toujours employé à des vitesses plus élevées, il vaut mieux d'employer un fil plus épais, qui peut portez plus courant sans obtenir si chaud. En utilisant des moyens plus épais de fil là soyez moins allume les enroulements, qui signifie que le pmg ne fonctionnerait pas à à vitesse réduite.

Pour employer le même pmg pour de basses et élevées vitesses, il est possible de changer de raccordements. Il y a deux manières de relier les fils de redresseur au redresseur. Ils peut être relié « tiennent le premier rôle » ou le « delta ». Voir la section 7 pour une description détaillée du tenir le premier rôle et montages en triangle.

Voir le diagramme 3 pour le graphique de la puissance contre vitesse. Tenez le premier rôle commence à travailler à à vitesse réduite (170 t/mn). Le delta donne plus de puissance, mais seulement à une vitesse plus élevée. Tenez le premier rôle est bon dans très bas les windspeeds, et le delta est meilleur en plus forts vents.

Une plus grande version de ce pmg pourrait donnent une puissance plus élevée à la vitesse inférieure.

Page-manuel                     le 4 février 2001                                 de pmg

Photo page 5

3.GRAPH De PUISSANCE CONTRE VITESSE

Attention

Faites attention en construisant et en assemblant le pmg de sorte que les aimants ne puissent pas venir lâche. Ceci peut se produire dans des circonstances extrêmes. Aimants lâches frottant sur le redresseur peut alors détruire le pmg.

• Suivez toutes instructions pour mouler les rotors d'aimant - ne collez pas simplement aimants aux disques en acier.

• Ne frappez pas les rotors d'aimant avec des marteaux pendant l'assemblée.

• Faites attention qu'il y ait au moins dégagement d'espace de 1mm entre les aimants et redresseur, des deux côtés. (Pour résistant, ou à grande vitesse, employez un plus grand espace.)

• Ne courez pas le pmg aux vitesses plus rapidement que 800 t/mn sur une turbine de vent. (Quand enroulez le pian de turbine, les grandes forces gyroscopiques fléchiront l'axe, et les aimants peut toucher.)

• Ne montez pas l'ensemble des lames de rotor directement sur le disque avant de rotor d'aimant, à un point quelconque loin des goujons. Montez-le seulement sur les goujons et les écrous eux-mêmes, qui viennent par le disque.

• En montant le pmg sur le bâti de lacet de turbine de vent, gardez la section « épine » de boîte du pmg verticalement tout droit, et pas horizontalement en travers.

Page-manuel                  le 5 février 2001                              de pmg

2. Liste de matériaux et d'outils

Matériaux pour PMGs Non.

Photo page 6

par

Pmg

poids totaux de taille.

grammes

APPROVISIONNEMENTS DE FIBRE DE VERRE

Résine de polyester (pré-mélangée avec l'accélérateur) 2700

Catalyseur (peroxyde) 50

Poudre 1200 de remplisseur de talc

Natte de fibre de verre (1oz/sqfoot) 1 mètre carré 300

Résine de colorant de coloration (s'il y a lieu) 50

plasticene ou mastic

ACIER INOXYDABLE

fil 2mm x10metres 200 d'acier inoxydable

AIMANTS

Blocs d'aimant de ferrite de la catégorie 3 (premagnetised) 16 20 x 50 x 50mm 4000

ÉLÉM. ÉLECT.

Fil de enroulement émaux 14AWG ou 1.7mm

(ou 17AWG - voir le p.44)

3000

fil flexible (au sujet de taille 14AWG) la même taille X 6 mètres

soudure et gainer pour des raccordements

ruban de pouce de 1/2

Monophasé des ponts redresseurs 2 25A 200V

Radiateur pour les redresseurs 250

ACIER

Enfermez dans une boîte le tube de section (« RHS ») pour l'épine 1 380 x 50 X.25 X 4mm 1100

Le disque d'aimant (ou octogonaux) plaque 2 6mm x

diamètre extérieur de 305mm

6000

10mm a fileté la tige (« cloutant ») 1000mm 500

écrous de 10mm 32 300

rondelles 16 de 10mm

tige filetée par 8mm 400mm 125

écrous de 8mm 8 50

écrous et boulons de 5mm pour des redresseurs 2 5mm x 20mm

Axe 25mm x 150mm 500

MÉCANIQUE

Hub de roulement pour adapter l'axe,

comme décrit dans la section 6

1 1250

Rotor d'épine, d'axe, de hub et d'aimant

Page-manuel                      le 6 février 2001                     de pmg

Matériaux pour des moules et des gabarits

Planches composées (d'autres idées sont possibles) et colle en bois Papier de sable, cire (Vernis de polyuréthane, et lubrifiant de PVA, si disponible.)

Pinceaux, et diluants pour les nettoyer le contre-plaqué de 13mm pour des gabarits et des formeurs et le redresseur moulent le centre Tige en acier, ou pipe, pour la bobineuse

Petits morceaux de plat en acier ou de métal de feuille épais

Longueur de diamètre de boulons (avec des écrous et des rondelles) pour

2 avec le bobinier d'enroulement des écrous 6mm 60mm de papillon

4 10mm 25mm équilibrant avec le gabarit

1 moule de redresseur de 12mm 150mm

Outils

Lunettes de sûreté, masque protecteur, gants, etc. comme requis

Établi avec le vice

Soudeuse

Rectifieuse d'angle

Scie à métaux, marteau, poinçon, burin

Boussoles, mesure de bande, mesure d'angle.

Clés : 8, 10, 13, 17, 19mm : deux de chacun.

Tapez la clé et les robinets M10 pour les trous externes dans des rotors d'aimant.

Fil en laiton pour mesurer les tailles des aimants

Pression de foret de pilier

Peu de foret 6,8,10,12mm

Holesaws 25mm, 65mm

Tour en bois, ou un produit de remplacement comme dans la section 3

Burin pour le tour en bois

Scie sauteuse pour couper le bois

Balances pour peser la résine. Distributeur pour le catalyseur, seaux en plastique,

ciseaux.

Fer à souder, soudure résine-creusée, coupeurs de fil, couteau pointu.

Page-manuel                               le 7 février 2001                                    de pmg

3. Gabarits et moules

Cette section décrit comment à faites les gabarits et les moules pour construction d'un pmg. Une fois que vous avez fait leur, ils peuvent être employés encore, pour construire plus de PMGs.

La bobineuse Une partie love pour le redresseur PHOTO 0 VOIR PAGE 8

Le redresseur de pmg contient six enroulements de fil de cuivre (voir le diagramme 4).

4. ENROULEMENT

100 TOURS DE

ÉMAILLÉ

CUIVRE

FIL

110mm

110mm

Les enroulements seront enroulés sur un corps de bobine de contre-plaqué.

L'ancien est monté sur l'extrémité d'un vilebrequin, entre les morceaux de joue.

• Faites un vilebrequin, fait tourner par une poignée (voir le diagramme 5).

SIMPLE

ROULEMENTS

POIGNÉE

5. VILEBREQUIN

Page-manuel                                    le 8 février 2001                      de pmg

• Coupez un petit plat en acier plat 60 x 30 x 6 millimètres (tailles suggérées) et fixez-le solidement ou soudez-le à l'extrémité du vilebrequin comme montré dans le diagramme 6.

• Forez 2 trous, diamètres de 6mm et 40mm distants, porté sur l'axe.

6. PLAT EN ACIER PHOTO

60

30

• Coupez 3 morceaux de contre-plaqué de 13mm comme dans le diagramme 7.

50

20

50

125

20

125

125

20

7. MORCEAUX DE CORPS DE BOBINE ET DE JOUE

Le corps de bobine est 50mm de 50mm par 13 épais. Il a arrondi des coins. Les deux

les « morceaux de joue » sont 125mm de 125mm. Il y a les entailles larges dessus et bas de 20mm dedans chacun. Les entailles sont pour mettre le ruban sous l'enroulement, de sorte qu'il puisse être attaché du ruban adhésif vers le haut de avant l'enlever de l'ancien.

• Empilez les morceaux avec les entailles dans la ligne (diagramme 8), et forez les trous pour

boulons de fixation.

Les trous sont diamètre et 40mm de 6mm distants.

Utilisez une pression de foret pour forer les trous ajustent exactement au contre-plaqué.

Page-manuel                             le 9 février 2001                            de pmg

PRESSION DE FORET

EMPILEZ LES TROIS MORCEAUX

COMME CECI : -

40mm

8. FORAGE DES 2 TROUS

• Passez deux boulons par les trous dans la plaque plate, et boulon sur les cheekpieces, avec le corps de bobine entre eux. Utilisez les écrous de papillon si possible. (diagramme 9.)

ENROULEMENT

FIL

PAPILLON

ÉCROUS

9. RACCORD DES MORCEAUX DE CORPS DE BOBINE ET DE JOUE

Page-manuel                             le 10 février 2001                              de pmg

Gabarits pour les rotors

Gabarit de PCD pour les trous de forage

Les rotors d'aimant sont montés sur un hub de roulement (voir le diagramme 10). Le hub a a bride avec des trous dans elle. Par exemple il peut y avoir quatre trous sur un 102mm (4 pouces) « diamètre de cercle de lancement » (PCD). Ou vous pouvez avoir un autre arrangement. Ceci dépendez de quel genre de hub c'est. Ici nous dirons 102mm PCD.

SPINE

ROTOR ARRIÈRE

HUB

ROTOR AVANT

AXE

PCD

10. LE HUB PCD DE ROULEMENT

Le gabarit de PCD sera employé pour forer des trous dans les rotors etc.

Il sera également employé pour équilibrer les rotors.

Les trous doivent être marqués et forés très avec précision. (Voir le diagramme 11.)

• Coupez un morceau carré du plat en acier 125mm de 125mm.

• Tracez les lignes diagonales entre les coins et marquez le centre exact avec un poinçon.

• Placez vos boussoles au rayon de 51mm (ou pour convenir à quelque PCD). Tracez un cercle.

• Le diamètre du cercle est le PCD des trous dans le hub.

• Poinçonnez les deux endroits où une ligne rencontre le cercle.

• Placez vos boussoles à 72mm. Marquez deux points exactement cette distance de

deux premiers, sur le cercle. (Si vous avez un PCD différent, cette taille ne serait pas 72mm.

Trouvez la taille par épreuve et erreur.)

• Forez quatre trous exactement 72 millimètres de distant sur le cercle. D'abord et puis utilisez un petit foret

plus grand.

Page-manuel le 11 février 2001 de pmg

125

102

PCD

72

11. MARQUANT ET FORANT LE GABARIT DE PCD

Aimant plaçant le gabarit (voir le diagramme 12)

Ce gabarit est pour mettre les blocs d'aimant dans les endroits corrects sur les disques en acier.

Seulement un gabarit est nécessaire. Faites le gabarit à partir du contre-plaqué de 250x250 millimètre ou de la feuille d'aluminium

(pas acier).

12. L'AIMANT PLAÇANT LE GABARIT

102

• Marquez le centre de l'objet.

• Tracez trois cercles, avec des diamètres 50mm, 102mm et 200mm, à ce centre.

• Tracez une paire de lignes droites parallèles, comme tangentes au cercle de 50mm comme montré.

Page-manuel le 12 février 2001 de pmg

• Tracez 3 paires supplémentaires de lignes droites aux angles de 45 et 90 degrés avec la première paire.

• En utilisant ces lignes, marquez les positions d'aimant, et coupez le gabarit le long de l'audacieux lignes suivant les indications du diagramme.

• Tracez une ligne reliant deux centres opposés d'aimant.

• Placez le gabarit de PCD sur le cercle de 102mm, aligné avec les centres d'aimant,

et forez quatre trous au match les quatre trous dans les disques en acier.

Fabrication des moules

Faites les moules pour les bâtis de redresseur et de rotor. Ils peuvent être tournés du bois ou aluminium. Une autre méthode est de faire des prises de plâtre ou d'argile sur une roue, comme un pot.

La forme de la prise serait la forme de l'extérieur du redresseur. Faites alors a moule de fibre de verre sur la prise. La surface de chaque moule doit être parfaitement plate.

Les moules doivent être forts et lisses. Il n'est pas facile de séparer le redresseur moulage des moules. Les coups de marteau sont habituellement nécessaires.

C'est une bonne idée d'enrouler un enroulement (voir la section 4) avant de faire le moule de redresseur.

Cet enroulement devrait s'adapter d'une manière ordonnée dans le moule.

Voici à sens unique pour faire les moules, à partir des feuilles en bois composées de planche, en utilisant bois-rotation.

Moule externe de redresseur

• Coupez plusieurs disques de feuille de plancher (voir le diagramme 13), approximativement 500mm

diamètre.

500

20

13. DISQUES

Page-manuel le 13 février 2001 de pmg

• Prenez tout sauf un des disques, et coupez le trou circulaire dans chacun, diamètre de 360mm à

formez les anneaux (voir le diagramme 14).

360

14. ANNEAUX

• Tracez un cercle diamètre de 360 millimètres sur le disque restant

• Forez un trou de 12 millimètres au centre de ce disque, à l'aide avec le centrage.

• Collez les anneaux sur le disque restant, pour former une pile, avec un trou 60mm

profondément (diagramme 15). Employez l'abondance de la colle aux intérieurs des anneaux.

• Coupez un petit disque de 15 millimètres de contre-plaqué, 140 millimètres de diamètre, et forez des 12 millimètres

trou à son centre.

• En plaçant un boulon de 12 millimètres par les deux trous, collez le petit disque dans le centre exact

de la cavité. Employez l'abondance de la colle au bord du disque.

15. PILE

140

60 PROFOND

• Montez un autre morceau de bois ou embarquez sur un tour, un moteur ou le hub de roue d'a petit véhicule (par exemple un taxi de 3 roues). C'est la plaque avant (voir le diagramme 16).

• Tournez la plaque avant et utilisez un crayon pour faire un cercle très petit au centre.

• Forez un trou de 12mm avec précision à ce centre. Jugez le foret parallèle à l'axe.

• Vissez la pile collée sur la plaque avant, à l'aide d'un boulon de 12mm pour le centrer. Utilisation quatre woodscrews par le disque et dans la plaque avant.

• Vérifiez que le visage du moule court vrai. Vous pouvez faire ceci en tenant un crayon près de lui tandis qu'il tourne. Là où le crayon fait des marques, le visage est « haut ». Desserrez-vous les vis et les morceaux d'insertion de papier entre la plaque avant et la pile, sur côté opposé des marques de crayon. Serrez les vis et vérifiez encore.

Page-manuel                   le 14 février 2001                                 de pmg

MOTEUR

VIGOUREUX

METTEZ HORS JEU

REPOS D'OUTIL

MOULE

BURIN

PLAQUE AVANT

16. ROTATION D'UN MOULE

Maintenant il est possible de former le moule avec un burin. Portez un masque au-dessus de votre bouche à évitez d'inhaler la poussière. Prenez garde de l'habillement lâche, qui peut devenir attrapé dans moule tournant.

En tournant un redresseur moulez sur un moteur électrique

Page-manuel                      le 15 février 2001                        de pmg

• Coupez une surface douce sur les bords intérieurs de la pile (diagramme 17).

• La surface effile à environ sept degrés.

• Le diamètre global au bord externe est 380mm

• Le diamètre du visage plat est de 360 millimètres.

• L'intérieur de coin est (léger rayon) pas dièse doux.

17. LA FORME DU MOULE DE REDRESSEUR

7 degrés

380

SECTION

380 360

• Tournez le disque intérieur vers le bas au diamètre de 130 millimètres sur le visage (voir le diagramme 18), avec a

cône. Les coins sont arrondis en tant qu'avant.

Page-manuel le 16 février 2001 de pmg

SECTION

TROU

60

140 130

18. DISQUE DE CENTRE

VÉRIFIEZ CELA

LES AJUSTEMENTS D'ENROULEMENT

CONFORTABLEMENT

• Placez un enroulement contre le visage du moule et vérifiez qu'il va confortablement - si

pas, alors la cavité doit être faite plus grand, ou au disque de centre

plus petit. En fin de compte, le centre de l'enroulement doit être à 250 millimètres du centre de moule.

• Enlevez le moule du tour ou du moteur.

19.HOLES DANS Le MOULE

Forez quatre trous dans la partie centrale qui sont employés pour séparer les deux moules

(diagramme 19). Vissez quelques petits morceaux de contre-plaqué sur le dessous du moule

pour faire des « pieds ».

Page-manuel le 17 février 2001 de pmg

Moule intérieur de redresseur

• Coupez les disques avec le diamètre 370mm

SECTION

20 degrés

TROU

325 368

45

20deg

20. MOULE INTÉRIEUR

• Forez un trou de 12mm au centre de chacun

• Collez-les en pile (diagramme 20), à l'aide d'un boulon de 12mm à

centrez-les.

• La pile est au moins de 45 millimètres d'épaisseur, de meilleurs 50 millimètres.

• Tournez un cône de 20 degrés sur la jante, et rond outre du coin,

de sorte que le diamètre réduise de 368mm à 325mm.

• Vérifiez que les ajustements externes de mod au-dessus du moule intérieur, avec a

espace de 6mm tout autour du bord. Enlevez alors le moule intérieur

de la plaque avant.

• Tracez 2 lignes sur le visage plus grand du moule, 340mm distants

(diagramme 21)

Visages plats sciants

sur le moule intérieur

• Coupez deux visages plats, suivant les indications du diagramme 21

Page-manuel le 18 février 2001 de pmg

340

21. VISAGES DE DÉCOUPAGE SUR L'INTÉRIEUR

MOULE

PLAT

VISAGE

Ces deux visages créeront un bâti plus épais autour des goujons de fixation.

Moules de rotor d'aimant

Le pmg a besoin de deux rotors d'aimant. Seulement un moule est nécessaire, mais la production est plus facile

s'il y a deux moules, de sorte que deux rotors puissent être produits en même temps.

Le moule externe (diagramme 22) est semblable au moule externe de redresseur, mais plus simple

22. MOULE DE ROTOR

315

20

7 degrés

102mm

Page-manuel le 19 février 2001 de pmg

Employez le gabarit de PCD pour forer quatre trous au match les trous dans les disques d'aimant.

Chaque rotor d'aimant a besoin également d'un moule intérieur de disque (diagramme 23), avec le même modèle

de quatre trous.

DISQUE INTÉRIEUR DE ROTOR DE 23 AIMANTS

140

15

7 degrés

Tous les moules sont poncés vers le bas sur une surface très lisse, et finis avec du polyuréthane vernis et cire. N'employez pas la peinture ordinaire sur les moules. La chaleur du le processus de résine causera la peinture à la ride et abîmera l'aspect du bâti.

Moule de rotor étant fait et utilisé

Page-manuel                         le 20 février 2001                                           de pmg

Gabarits pour le redresseur

Le redresseur cloute le gabarit (voir le diagramme 24)

Le redresseur a besoin de quatre goujons de support de 8 millimètres moulés dans lui. Ces goujons ont besoin d'un gabarit à

tenez-les en place, jusqu'à ce que la résine soit placée. Ce gabarit est fait à partir du bois 380 x 50 x

25mm. Il doit être fait avec précision, ou les goujons n'adapteront pas l'épine plus tard.

• Faites une marque de poinçon au centre exact du plus grand visage (voir le diagramme 24).

• Utilisez les diviseurs ou les boussoles pour marquer des arcs à un rayon de 178 millimètres de cette marque.

• Poinçonnez quatre marks sur ces arcs, 30 millimètres de distants et 10mm à partir du bord.

• Foret à travers avec un foret de 8mm (employant une plus petite taille d'abord pour être précis). Employez a

forez la pression, pour forer les trous ajustent vraiment.

• Enlevez une partie du dessous des extrémités du morceau de bois, afin d'empêcher

contact avec de la résine de fibre de verre.

380

24. LE REDRESSEUR CLOUTE LE GABARIT

190

50

25

178

10

355

380

Ø12

Ø8

30 50

TROUS DE FORET AVEC UN FORET DE PILIER POUR L'ALIGNEMENT PRÉCIS

320

30 30

Page-manuel le 21 février 2001 de pmg

Calibres de papier (voir le diagramme 25)

La fibre de verre « natte coupée de rive » (CSM) doit être employée dans le redresseur. Faites un certain papier

calibres pour couper les morceaux de CSM. Plus tard vous pouvez étendre les calibres sur

feuille de CSM, aspiration autour de eux avec un stylo de feutre et alors découpés les morceaux.

380mm

140mm

75mm

FAITES CE CALIBRE PAR LA POSE

PAPIER AUTOUR DU MUR DU

MOULE ET INSCRIPTION LES BORDS.

25. CALIBRES DE PAPIER POUR LES FIBRES DE VERRE CSM

Page-manuel le 22 février 2001 de pmg

4. Construction de redresseur

Cette section indique comment faire un redresseur, en utilisant les gabarits et les moules à partir de la section 3. Il

est une bonne idée d'enrouler un enroulement avant de faire les moules de redresseur, de sorte que le bidon de moule

soyez vérifié l'ajustement correct.

Enroulement des enroulements

• Montez la bobine du fil d'enroulement sur un axe derrière toi, en conformité avec le corps de bobine.

Le fil devrait former une courbure de « S » en tant que lui s'enroule sur l'enroulement (diagramme 26).

BOBINE

(CORRECT)

BOBINE

(INCORRECT)

CORPS DE BOBINE

26. ALIMENTATION CORRECTE DE FIL

• Pliez la queue du fil 90 degrés, à un point 100mm de l'extrémité. Pas manipulez la courbure n'importe quelle autre partie du fil ; laissez-le droit. Le fil coudé pas faites un enroulement compact.

• Placez cette courbure dans l'entaille, de sorte que la queue traîne.

• Tordez la queue lâchement autour une des boulons de papillon.

• Saisissez le fil entre la bobine et le bobinier dans un morceau de chiffon pour le maintenir serré.

• Enroulez la poignée du vilebrequin.

Le premier tour se trouve contre le morceau de joue du côté où la queue sort.

d'autres tours se trouvent les uns contre les autres d'une manière ordonnée, sans croiser plus de. Constituez l'enroulement dedans

couches uniformes. Comptez le nombre de tours soigneusement. Normalement il y aura 100 tours.

• Quand l'enroulement est complet, passez un morceau de bande collante sous l'enroulement des deux côtés

et liez-le étroitement. Ne découpez pas le fil d'enroulement jusqu'à ce que ceci soit fait, ou l'enroulement

jaillira dehors, et se desserre. Coupez la queue du fil 100mm loin de l'enroulement.

• Enlevez l'enroulement de l'ancien, et enroulez cinq love davantage dans exactement la même chose

manière.

• Placez les enroulements sur une table (de sorte qu'ils soient tous exactement la même manière vers le haut (diagramme

27) Vérifiez que la queue démarrante est sur l'extrados, et non caché sous

enroulement.

• Numérotez les enroulements 1-6, écrivant sur le ruban.

Page-manuel le 23 février 2001 de pmg

DROITE

MANIÈRE VERS LE HAUT

MAL

MANIÈRE VERS LE HAUT

27. LES ENROULEMENTS DOIVENT TOUT ÊTRE LA MÊME MANIÈRE VERS LE HAUT

MISE EN MARCHE DE LA QUEUE

CACHÉ DESSOUS

• Éraflez l'émail outre des 20mm derniers de chaque queue de fil émaux, jusqu'à ce qu'il soit tout

cuivre lumineux. (La lame de scie à métaux d'A fait un racleur très bon, quand le bord a

affilé avec une rectifieuse.)

• Soudure sur des queues de fil flexible (diagramme 28).

1

MASQUER

BANDE

1B 1A

100mm

FIL FLEXIBLE

SOUDURE

JOINTS

28. SOUDURE SUR DES QUEUES DE CÂBLE

Page-manuel le 24 février 2001 de pmg

Longueurs suggérées des queues flexibles :

enroulements câble de 1 et 6 - 800 millimètres

enroulements câble de 2 et 5 - 600 millimètres

enroulements câble de 3 et 4 - 400 millimètres

• Couvrez les joints soudés de gainer. Ne laissez aucune apparence de cuivre nue.

• Marquez les queues avec le nombre et la lettre A ou B. d'enroulement.

A est pour le début de l'enroulement, B est pour la finition. Ne les mélangez pas vers le haut.

Ou employez deux couleurs : câble noir pour les débuts et blanc pour les finitions.

• Étendez les enroulements dehors dans le moule externe.

• Vérifiez qu'ils s'adapteront confortablement, et que les queues sont assez longues pour rester

dans le moule jusqu'au point de sortie entre les enroulements 3 et 4.

Il est important d'étendre tous enroulements la même manière vers le haut.

29. LES ENROULEMENTS DANS LE MOULE

1

2

3

4

5

6

Trous montrés le noir

Préparations pour le bâti de redresseur

Le bâti de redresseur contiendra : -

• six enroulements

• poudre de résine et de talc de polyester (et peut-être colorant)

• natte de fibre de verre (CSM)

• quatre goujons de 8mm x tige filetée par 100mm

En outre, soyez sûr faire préparer les moules correctement. Poncez-les, scellez-les, poli

ils. Si le lubrifiant de PVA peut être obtenu, employez- alors le.

Page-manuel le 25 février 2001 de pmg

Morceaux coupés de fibre de verre CSM, en utilisant les calibres. Il y aura 2 disques circulaires

pour s'étendre à plat dans le moule externe. Vous avez besoin également d'assez de morceaux incurvés de bande pour couvrir

le mur intérieur du moule externe dans une double épaisseur de CSM. Chevauchement 25mm

entre les morceaux.

Quand vous êtes sûr que vous avez tout à remettre, commencez le processus de bâti de résine.

C'est une bonne idée de lire par le procédé d'abord, et vérifie que vous le comprenez

tous avant toi commencent. Il y a des notes sur des résines de polyester dans la section 8.

Le procédé de bâti de redresseur

Le diagramme 30 montre la procédure pour peser dehors la résine et la poudre de talc.

La poudre de talc est seulement employée pour les mélanges en bloc (pas couches minces avec le CSM), pour empêcher

surchauffe, et pour épaissir le mélange. Différents poids d'utilisation différente de mélanges - suivez

les instructions étape-par-étape ci-dessous. Le diagramme 31 montre toutes pièces venant ensemble.

200g

RÉSINE

CATALYSEUR

3CC

400g

TALC

POUDRE

200g

30. RÉSINE DE MÉLANGE DE POLYESTER

Mélangez la résine au catalyseur complètement mais éviter lentement de battre dans des bulles d'air. Ajoutez

n'importe quelle poudre de talc seulement après le catalyseur est mélangée. Quand la résine est mélangée, employez-la

immédiatement. Après quelques minutes dans le seau de mélange, il rechauffera, et commence à placer.

Employez exactement la bonne quantité de catalyseur. Le bâti de résine a besoin de moins de catalyseur que

travail normal de fibre de verre (environ moitié du temps). Quand l'atelier est chaud, mettez dedans moins

catalyseur. Le moulage des couches épaisses de résine, a mis en moins de catalyseur. En cas de doute, en faites

mélanges d'essai de résine, pour découvrir la quantité correcte de catalyseur.

S'il n'y a aucun PVA « lubrifiant », prenez alors le soin pour ne pas essuyer le poli outre du moule

avec des courses de brosse. Appliquez la résine avec « poignarder » l'action.

Page-manuel le 26 février 2001 de pmg

• Placez le moule externe sur un certain journal sur un établi.

• Mélangez 200g de résine, à 3cc de catalyseur (et à 15-30cc de colorant pour la couleur, si

requis). N'employez aucune poudre de talc dans les deux premiers mélanges.

• Peignez cette résine partout l'intérieur du moule externe. Ne le peignez pas sur

île au centre.

• Appliquez une couche de la natte de fibre de verre (CSM), et peignez plus de résine plus d'il encore, avec a

pousser le mouvement pour enlever des bulles. Travaillez la résine dans le CSM.

• Appliquez une deuxième couche de CSM au mur, mais gardez un disque pour plus tard.

• Mettez les enroulements dans le moule. Tout le fil coupe la queue viennent dehors dans un endroit, entre

enroulements 3 et 4.

• Mélangez encore 100 g de résine au catalyseur 2cc. Versez ceci au-dessus des fils des enroulements

de sorte qu'il imbibe le po. Évitez la fabrication des « piscines » de la résine.

• Mélangez un autre 600g de résine au catalyseur 9cc et un 600g de poudre de talc. Versez ceci

mélangez dans les espaces entre les enroulements. La résine devrait remplir externe jusqu'à

il est de niveau avec l'île au centre.

• Secouez le moule vigoureusement, pour enlever des bulles d'air. Mouvement et vibration rotatoires

aidera la résine pour arranger, et aide tous les bulles d'air pour se lever.

• Mélangez une autre résine 200g au catalyseur 3cc et seulement au 100g du talc. Mettez la seconde

Le disque de CSM au-dessus des enroulements et le peignent avec ce mélange. Effacez complètement la peinture

brosse avec des diluants.

• Mettez le moule intérieur vers le bas à l'intérieur du moule externe, et adaptez le boulon de 12 millimètres cependant

centre de tous les deux. Rempliez le câblage d'une manière ordonnée dans l'espace entre les moules. Un

la tache plate sur le moule intérieur se repose au-dessus de la pièce où les fils sortent du

redresseur. La résine se lèvera vers le haut des côtés. Une certaine résine peut se renverser dehors.

• Au besoin, versez la résine doucement dans l'espace vide entre les moules jusqu'à ce qu'il monte à

près du dessus du moule femelle. Vous pouvez devoir mélanger un autre 100g de résine à

1.5cc du catalyseur pour faire ceci. Notez les quantités de résine utilisées, pour après

temps.

• Placez le gabarit (pour les goujons - diagramme 24) au-dessus du moule intérieur, avec une extrémité plus de

les queues de fil. Serrez le boulon de 12mm avec un écrou. Insérez les quatre goujons de 8mm dans

les trous, avec des écrous sur le dessus. Les goujons devraient être immergés dans la résine pour environ moitié

de leur longueur.

Six étapes du procédé de bâti de rotor

Page-manuel le 27 février 2001 de pmg

goujons

j i g

intérieur

moule

Disque de CSM

enroulements

Bandes de CSM

Disque de CSM

externe

moule

M12

boulon

31. BÂTI DE REDRESSEUR

ÉLÉMENTS

Le bâti est maintenant complet. Il devrait devenir légèrement chaud, et durcit en dedans

heures. S'il ne commence pas à placer dans des peu d'heures, mettez-alors le dans un endroit chaud à

accélérez le processus.

Quand la résine est entièrement dure, enlevez le bâti du moule. Soyez patient et

adoucissez si possible. Enlevez le gabarit des goujons. Tapez les deux moules à part, en utilisant a

boulonnez dans chacun des trous autour du trou central. Frappez le bâti hors de l'externe

moulez en le tournant fini et en frappant le bord du moule doucement contre le plancher.

Page-manuel le 28 février 2001 de pmg

5. Construction de rotor

Le rotor d'aimant est également un bâti. Il y a également un procédé plus tard pour se réunir

pièces. Rassemblez d'abord ensemble les plats d'aimant, blocs d'aimant, corde de fil inoxidable,

etc. comme décrit après.

Plats d'aimant

Chaque rotor d'aimant est construit sur un disque en acier, 6mm épais. Voir le diagramme 32. N'employez pas

aluminium ou acier inoxydable pour ce disque ! Les disques doivent être faits en magnétique

matériel. Le disque a des trous pour le monter au hub - en ce manuel le hub a quatre

trous, chaque diamètre de 10mm, sur un cercle à 4 pouces (102mm) de PCD. Si un hub différent

est choisi, puis tous gabarits et moules doivent match ce hub.

Au centre du disque est un trou de diamètre de 65mm. Il devrait également y avoir quatre trous

foré et tapé (fileté) pour la tige M10 entre les positions d'aimant, à 220mm

PCD. Vissez quatre morceaux de la tige M10, 20mm longs, dans ces trous. Ceux-ci colleront sur

la résine et l'aide pour fixer le bâti sur le disque.

305mm

32. DISQUE DE ROTOR D'AIMANT

Les plats d'aimant doivent être plats, non déformé. Il n'est pas facile de couper le cercle externe sans déformer le plat. Une guillotine peut couper le plat en acier en octogone (voyez diagramme 33), sans déformer le plat. C' est une manière alternative de faire le rotor disque. La première coupe une place, tracent un cercle là-dessus , et ont puis découpé les coins à 45 degrés. La longueur de chaque bord est de 116 millimètres.

Les aimants seront placés sur les coins de l'octogone.

Page-manuel                          le 29 février 2001                                 de pmg

280mm

33. FORME ALTERNATIVE : UN OCTOGONE

280mm

280mm

116

Le trou central est fait avec trou-a vu ou il peut être coupé sur un tour.

Rectifiez les disques en acier jusqu'à ce qu'ils soient lumineux et nettoient, juste avant les mettre dans moule pour le bâti de résine. Enlevez n'importe quelle graisse avec des spiritueux.

Blocs d'aimant

Il y a 8 blocs d'aimant sur chaque rotor. Chaque bloc a un pôle du nord et un poteau du sud

(voir le diagramme 34).

CHAQUE BLOC A

UN « N » ET A « S » POLONAIS

N ET S POLONAIS ATTIRENT

[[EACH OTHER]]

POLONAIS QUI SONT LES MÊMES

REPOUSSEZ-VOUS

34. POLONAIS SUR LES BLOCS D'AIMANT

Salut en manipulant les aimants. Les aimants peuvent endommager les disques souples, bandes de musique,

cartes de crédit et d'autres médias magnétiques. Séparez-les entre eux par le glissement

ils en longueur. Ils s'attirent avec les forces fortes. Salut pas a laissé

ils mouche ensemble - ils peuvent se casser. N'utilisez jamais un marteau pour assembler le pmg. Vous

peut casser un aimant ou casser la résine la tenir .

Les visages supérieurs des blocs d'aimant sur le disque doivent alterner N-S-N-S-… Il y a d'a

méthode pour vérifier que vous faites ceci correctement, comme suit. Chaque fois un aimant

le bloc est placé, le tient de sorte qu'il repousse celui avant (voir le diagramme 35). Puis endroit

il sans le faire tourner. Quand ils sont tous dedans, vérifiez avec un autre aimant : il sera

attiré, repoussé, attiré, repoussé, par chaque aimant en cercle.

Page-manuel le 30 février 2001 de pmg

S

N

S

N

S

N

N

S 1. VÉRIFIEZ QUE LE BLOC EST REPOUSSÉ

2. LAISSEZ- TOMBERLE DANS L'ENDROIT

SANS LE FAIRE TOURNER.

35. PLACEMENT DES BLOCS D'AIMANT

Les deux rotors d'aimant doivent s'attirer quand les trous de support sont alignés.

Vérifiez que les aimants à côté des trous sur un rotor sont différents de ceux

à côté des trous sur l'autre rotor (voir le diagramme 36).

S

N

S

N

S

N

N

S

S

N N

N N

S

S

S

36. LES DEUX ROTORS NE SONT PAS IDENTIQUES

Fil d'acier inoxydable

Quand le pmg tourne, les aimants essayeront de voler outre des rotors. Il y a un grand

force centrifuge écartant les blocs d'aimant à la mouche. Quand nous avons commencé à construire

ces PMGs, les blocs d'aimant ont été simplement collés aux disques en acier. Quand le PMGs

tournés rapidement, les aimants ont volé au loin, et les générateurs de vent ont été détruits.

Maintenant nous enfonçons les aimants dans un bâti de résine. Seule la résine n'est pas assez forte à

tenez les aimants. Il devrait être renforcé. Fil d'enveloppe autour de l'extérieur du

rotors d'aimant pour tenir les aimants po. Le fil d'acier est assez fort, mais l'acier

prenez le magnétisme des blocs d'aimant. Nous employons l'acier inoxydable parce qu'il n'est pas

magnétique et lui n'abîme pas l'effet des aimants. Câble de fil d'acier inoxydable

est employé sur des bateaux de pêche.

Avant d'employer n'importe quelle résine assemblez les pièces sèches. Mettez la corde d'acier inoxydable autour

en dehors des aimants cinq fois, et de la coupe il au loin avec une rectifieuse ou un burin. Attachez- du ruban adhésiflui dedans

plusieurs endroits de sorte qu'il soit dans un enroulement, préparent pour chuter dans l'endroit plus tard.

Page-manuel le 31 février 2001 de pmg

Procédé de bâti de rotor

Avant de commencer, vérifiez que tout est prêt :

• les moules sont préparés avec le poli ou le lubrifiant,

• les aimants et les disques d'aimant sont propres et lumineux (aucune graisse),

• 16 bandes de CSM sont prêtes à s'adapter entre les aimants

• le fil d'acier inoxydable est coupé à la longueur et attaché du ruban adhésif

• l'aimant plaçant le gabarit est prêt

Les quantités de résine mentionnées de ce procédé sont assez pour deux rotors d'aimant.

37. ASSEMBLÉE DE MOULE DE ROTOR D'AIMANT

MOULE

DISQUE EN ACIER

MOULE

GABARIT

AIMANTS

INOXIDABLE

FIL D'ACIER

QUATRE BOULONS

• Placez quatre boulons par les trous dans le moule externe, de dessous (voir le diagramme

37). Étendez un disque en acier dans le moule externe. Placez le moule intérieur sur le dessus. Vérifiez

effilez, et placez le visage plus petit vers le bas, ainsi qu'il peut être facilement enlevé ensuite

bâti.

• Mélange 200g de résine avec le catalyseur 3cc. Peignez- le partout le disque en acier. Ajoutez 20g de

colorant pour la couleur s'il y a lieu. Mélangez la poudre du talc 100g aux restes du

Page-manuel de pmg le février 2001 32

résine. Versez ce mélange autour du bord du disque jusqu'à ce qu'il remplisse espace, niveau avec

le dessus du disque en acier.

• Placez l'aimant plaçant le gabarit sur les boulons. Placez les blocs d'aimant sur

disque en acier, dans le gabarit de positionnement. Salut ce les pôles des aimants

remplacement - du nord, du sud, du nord, sud. Avant toi placez un aimant sur le disque,

vérifiez que le dessous de l'aimant est repoussé par celui à côté de lui (diagramme

35). Quand tous aimants sont dedans, enlevez le gabarit de positionnement, et employez-le pour

prochain rotor d'aimant. Rappelez-vous : placez les blocs d'aimant différemment, de sorte que

deux rotors s'attirent.

Faites attention pour ne pas frapper les aimants hors de l'endroit, ou ils glisseront ensemble dessous

l'attraction magnétique.

• Les écrous convenables aux quatre boulons et serrent le disque central vers le bas sur le disque en acier.

• Mélangez 500g de résine à 7cc de catalyseur. Ajoutez la poudre du talc 300g. Configuration petite

bandes de CSM entre les aimants et dans l'espace vide au bord. Ajoutez la résine jusqu'à

le CSM est imbibé. Poussez-le, ou vibrez-le, pour enlever des bulles.

• Étendez l'enroulement du fil d'acier inoxydable lâchement autour de l'extérieur des aimants,

au-dessous du dessus du moule. Ne laissez pas le fil tomber au-dessous des aimants. Laissez lui reposez-vous

sur le CSM. Faites attention pour ne pas déplacer les aimants autour.

• Mélangez 500g de résine à 7cc de catalyseur. Ajoutez la poudre du talc 300g. Remplissez espaces

entre les aimants jusqu'à la résine le mélange atteint le dessus du moule.

Laissez les bâtis de rotor à l'ensemble durs (plusieurs heures) avant que vous les enleviez du

moules. Soyez patient en enlevant les rotors des moules. N'employez pas violent

coups de marteau qui peuvent les endommager. Frappez le moule, et pas le rotor.

Quatre étapes du procédé de bâti de rotor

Page-manuel de pmg le février 2001 33

6. Assemblée

Équilibrage de rotor

Chaque rotor devrait être équilibré, ou le pmg secouera quand il tourne. Le tout

Le pmg doit être équilibré encore à l'extrémité, parce que les rotors ne peuvent être montés

exactement centralement. Un procédé différent est employé pour l'équilibrage final dans la section 6.

Pour équilibrer un rotor d'aimant (voir le diagramme 38), attachez d'abord le gabarit de PCD (du diagramme

11), à l'aide de quatre boulons. Équilibrez alors le rotor sur une transitoire comme montrée :

GABARIT DE PCD

ROTOR D'AIMANT

TRANSITOIRE

38. ASSEMBLÉE DU GABARIT ET DE LA TRANSITOIRE DE ÉQUILIBRAGE

PETIT

POIDS

Si le rotor se reposera de niveau, alors il est équilibré. S'il ne se reposera pas de niveau, alors ajoutez petit

les poids à lui, ou percent une partie de la résine entre les aimants, jusqu'à ce qu'elle se repose de niveau.

Tournez le gabarit de PCD autour sur le rotor, et vérifiez-le encore. Remplacez tous les poids avec

les morceaux de M10 ont fileté la tige, vissée dans des trous dans la résine entre les aimants.

Épine de pmg et hub de roulement (voir le diagramme 39)

Faites l'épine du pmg à partir d'une longueur de 380mm du tube en acier « de section de boîte »

50x25x4mm (parfois appelé RHS). Marquez le centre exact d'un grand visage, et

marquez alors quatre trous de 8mm, comme pour le « redresseur cloute le gabarit ». Il pourrait également

soyez possible pour utiliser les goujons de redresseur bâtissent pour aider à forer les trous.

Le trou au centre est 25mm (ou pour convenir à l'axe utilisé). Forez ceci avec un holesaw,

ou alésez-le sur un tour.

Page-manuel de pmg le février 2001 34

355

380

Ø25

Ø8

30 50

TROUS DE FORET AVEC UN FORET DE PILIER POUR L'ALIGNEMENT PRÉCIS

39. SPINE DE SECTION DE BOÎTE

Soudez l'axe dans le trou de 25mm. Faites attention pour tenir la place d'axe aussi comme possible

(90 degrés) à l'épine, en la soudant.

Les ajustements de hub de roulement (diagramme 40) sur l'axe. Il a deux la profond-cannelure de 50x25 millimètres

ballraces dans lui, avec une entretoise entre eux. Il a besoin d'un chapeau en plastique au-dessus de l'extrémité à

saleté de subsistance hors des roulements.

N'oubliez pas de graisser les roulements. Entourez-les avec la graisse la moitié du leur

circonférence seulement. Ne les remplissez pas entièrement ou ils deviendront raides pour tourner.

Ø10

Ø120

PCD102

Ø65

8

63

35 20

Ø32

25 25

Ø25

40. LE HUB DE ROULEMENT

Page-manuel de pmg le février 2001 35

Les photos montrent le rotor arrière d'aimant étant adapté

Pmg

• Coupez 4 morceaux de tige filetée par M10,

chaque 200 longs. Ils sont employés comme goujons

pour tenir les rotors d'aimant sur le hub.

Les lames de turbine de vent également

montez sur ces goujons.

• Mettez 6 écrous sur chaque goujon) voient

diagramme 41).

• Adaptez les goujons par les trous dans

hub de roulement, de l'avant

• Mettez le rotor arrière d'aimant sur

extrémités des goujons.

• Mettez un écrou sur la fin de

chaque goujon, et serrent

d'autres écrous vers le bas, de sorte que

le rotor arrière d'aimant est

fixé au dos de

la bride de hub. L'externe

l'écrou d'extrémité devrait être scellé

avec la peinture ou le fil

10mm

ROD FILETÉ

200mm

41. GOUJONS

mastic.

• Placez l'épine dans un vice avec

axe vers le haut. Placez le hub sur

l'axe. Ne martelez pas

rotor d'aimant tout en s'adaptant. Attachez

le hub à l'axe avec un écrou et

goupille fendue. L'excédent ne serrent pas

écrou. Adaptez un cache anti-poussière au-dessus de l'extrémité

du hub de roulement.

• Tournez le rotor d'aimant après un morceau de laiton

fil. N'employez pas le fil d'acier, parce qu'il est

attiré aux aimants. Les visages d'aimant

devraient tout être à la même taille +/- 0.5mm.

Si pas, utilisez les cales très minces entre le hubflange

et rotor-disque, pour ajuster le rotor.

• En utilisant un niveau d'esprit, ajustez l'épine dans

le vice jusqu'au rotor d'aimant est niveau. Contrôle

de deux manières : au nord-sud et est-ouest.

• Prenez le redresseur. Adaptez un écrou de 8 millimètres sur chacun

goujon de soutien. Vissez-les bon bas.

• Placez le redresseur au-dessus du rotor arrière d'aimant

Page-manuel de pmg le février 2001 36

et adaptez ses goujons de soutien dans

trous dans l'épine. Adaptez plus de 8 millimètres

écrous aux extrémités des goujons.

• Abaissez lentement le redresseur, et tournez

le rotor arrière d'aimant. Maintenez

niveau de redresseur dans les deux directions. Vous

entendra un bruit quand le plus haut

l'aimant touche le redresseur.

• Utilisez les écrous pour soulever le redresseur

également 1mm sur chacun des quatre goujons.

• Adaptez quelques rondelles aux 10 millimètres

goujons qui tiennent les rotors.

Toujours le même nombre d'écrous

et rondelles de chaque goujon. Un total

de six écrous et de deux rondelles peut être Raccord du redresseur

assez. Adaptez alors le rotor avant d'aimant.

• Si le rotor avant d'aimant est moins de 1mm du redresseur à un point quelconque, ajoutez alors

plus de rondelles sous lui. S'il est

beaucoup plus de 1mm du

le redresseur enlèvent alors des rondelles. À

trouvez le nombre correct qu'il est

nécessaire d'enlever des rondelles jusqu'à

il commence à frotter le redresseur. Puis

additionnez 1mm.

• Quand le rotor avant est 1mm de

le redresseur, alors a adapté plus d'écrous dessus

complétez-, et serrez-les solidement.

Raccord du rotor avant d'aimant

Pièces électriques

La prochaine section (section 7) décrira comment relier le redresseur au redresseur.

Je recommande d'employer deux « des ponts redresseurs monophasé » (voir le diagramme 42). Ils viennent

dans les blocs 30 x 30 millimètres. Les bornes positives toutes les deux sont reliées à la batterie

borne positive. (Ils sont souvent perpendiculaires aux autres trois. ) Tous les deux négatifs

les bornes sont se relient au négatif de batterie. Les quatre bornes restantes sont pour

Raccordement à C.A. au redresseur. Vous devrez probablement seulement employer trois de ces derniers,

relié comme désiré pour convenir à la vitesse (voir la section 7).

Page-manuel de pmg le février 2001 37

42. REDRESSEURS ETC.

BORNES NÉGATIVES

+ +

TROUS DE RÉPARATION

RADIATEUR

BLOC

CONNECTEUR

PONTS REDRESSEURS

RÉCEPTACLE

CONNECTEUR

Les 'connecteurs de bloc sont utiles pour relier les fils du redresseur. Alternativement

la soudure ou sertir par replis serait bon.

Utilisez la soudure, ou les connecteurs sertis par replis de « réceptacle », pour relier des fils aux redresseurs.

Faites attention pour ne pas surchauffer les redresseurs tout en soudant. Boulonnez les redresseurs sur

le radiateur, qui ressemblera probablement à celui dans le diagramme, mais peut être n'importe quel morceau de

aluminium approximativement 250 grammes ou plus dans le poids.

Gardez tous raccordements sous une couverture imperméable.

Deux ponts redresseurs

Page-manuel de pmg le février 2001 38

7. Essai et se relier

Vérifiez que le pmg n'a aucun défaut avant qu'il soit mis dans l'utilisation. Ce sera beaucoup plus facile à

corrigez les défauts maintenant, que pour renvoyer l'unité à l'atelier plus tard.

Essai mécanique

Montez l'épine verticalement dans un vice. Les rotors d'aimant sont libres pour se déplacer. L'axe est

horizontal, en tant que lui soyez dans un générateur de vent. Vérifiez que les fils ne touchent pas

chaque autre, créant un court-circuit qui rend le pmg plus dur pour tourner.

Vérifiez que le rotor tournera librement.

Tournez le rotor et détectez à l'oreille les bruits. Là ne devrait pas érailler ou balayer de

le rotor, comme il tourne. Il devrait tourner librement pendant plusieurs secondes et graduellement venir à

une halte. S'il ralentit rapidement puis il peut y avoir un défaut électrique, ou les roulements

peut être trop serré.

Saisissez le redresseur avec les deux mains. Poussez vers l'arrière un côté tout en tirant l'autre

vers l'avant latéral, alors que le rotor tourne. Il ne doit pas toucher le rotor. S'il y a d'a

bruit de frottage, alors il peut être nécessaire de démonter le pmg et de l'assembler davantage

soigneusement, avec plus d'espace entre le rotor et le redresseur. Ou ce peut être possible à

corrigez le problème en faisant des ajustements mineurs aux goujons de fixation de redresseur.

Arrêtez le rotor avec un des goujons dans les 3 heures de position (diagramme 43). Accrochez

objet pesant 100 grammes sur ce goujon. Le rotor devrait commencer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si

il ne tournera pas, puis les roulements peuvent au-dessus-être graissés ou trop fortement.

SPINE

REDRESSEUR

ROTOR

43. ACCROCHEZ UN POIDS SUR UN DES GOUJONS

POIDS 100g

Vérification de l'équilibre

Les rotors ont été déjà équilibrés dans la section 6. Les lames de turbine de vent doivent

également soyez équilibré de la même manière. Quand l'unité est assemblée, vous devriez vérifier

équilibre employant encore le nouveau procédé ci-dessous. C'est nécessaire parce que le rotor

le disque peut ne pas être parfaitement central sur l'axe de pmg.

Page-manuel de pmg le février 2001 39

Répétez l'essai commençant (diagramme 43) avec chacun des quatre goujons de rotor dans les 3

position d'heure. Essayez les différents poids, et trouvez le poids le plus léger qui commencera

la rotation de rotor. Si un goujon a besoin de beaucoup plus de poids que des autres, alors le rotor est

non équilibré. Fixez les petits poids au rotor jusqu'à ce que l'équilibre soit correct.

Essai électrique

Essai de raccordement d'enroulement

Il serait utile d'avoir un multimètre quand l'essai du pmg, mais de lui est possible à

faites quelques essais de base avec 3 volts incendient l'ampoule. Voir le diagramme 44.

• Reliez les fils 1B à 4A, à 2B à 5A, et à 3B à 6A. (Raccordements de série des paires

des enroulements qui ont lieu dans la même phase.)

• Placez le multimètre à « 10VAC » ou semblable (si vous avez un).

• Reliez le mètre, ou une ampoule, entre le 1A et le 4B marqués par fils.

1A

2A

3A

1B

4A

2B

5A

3B

6A

4B

5B

6B

CIRCUIT

SCHÉMA

DIAGRAMME

CÂBLAGE

DIAGRAMME

BLOC

CONNECTEUR

ACV100

10

1

AMPOULE OU

MÈTRE

44. ESSAI DES ENROULEMENTS

MULTIMÈTRE

AMPOULE

SÉRIE

RACCORDEMENTS

EXAMINEZ CES DERNIERS

APRÈS

• Tournez le pmg lentement à la main, environ une révolution par seconde.

• Le mètre devrait donner une lecture d'environ deux volts, ou l'ampoule devrait clignoter.

• Répétez l'essai avec deux paires supplémentaires de fils : 2A et 5B, 3A et 6B.

Dans chaque cas le résultat devrait être identique.

Page-manuel de pmg le février 2001 40

S' il n'y a aucune lecture, ou une lecture très basse, vérifiez alors que les raccordements de série

(1B-4A, 2B-5A, 3B-6A) soyez correct. Si tous ces raccordements sont bons, alors il est

possible qu'un enroulement a été renversé (à l'envers placé).

Si des enroulements ont été renversés, alors il est nécessaire de faire un autre essai (voir le diagramme

45), pour découvrir qui on est fautif. Reliez 4B-2A et 5B-3A suivant les indications du

diagramme. Examinez maintenant entre 1A et 6B. Il ne devrait pas y avoir plus que très petit

tension. S'il y a une tension, ou l'ampoule s'allume, renversez alors les raccordements

(permutez A pour B) sur les enroulements jusqu'à la tension se laisse tomber à un niveau très bas.

Quand l'enroulement défectueux a été trouvé, marquez les queues encore, avec A et B au correct

extrémités.

1A

2A

3A

1B

4A

2B

5A

3B

6A

4B

5B

6B

CIRCUIT

SCHÉMA

DIAGRAMME

CÂBLAGE

DIAGRAMME

BLOC

CONNECTEUR

ACV100

10

1

AMPOULE OU

MÈTRE

45. VÉRIFICATION UN ENROULEMENT RENVERSÉ

MULTIMÈTRE

AMPOULE

SÉRIE

RACCORDEMENTS

Il y aura toujours une petite tension dans cet essai, parce que les enroulements ne sont pas parfaitement

placé dans le moule. Si l'essai donne plus d'un volt, alors il devrait être

possible à l'avenir de faire un meilleur redresseur en plaçant les enroulements exactement à l'égale

distances à part dans le moule.

Essai de rendement de C.C

Quand ces essais ont été accomplis et les résultats sont corrects, reliez alors

redresseur, suivant les indications du diagramme 46. Reliez les queues 1A, 2A et 3A ensemble. Reliez

chacun de 4B, de 5B et de 6B à tous trois des bornes à C.A. de redresseur (identifiées par « S »

symbole). C'est « tiennent le premier rôle » le raccordement. Reliez une ampoule au rendement. Si possible, aussi

un multimètre sur 10 volts continu (ou semblable).

Page-manuel de pmg le février 2001 41

1A

2A

3A

4B

5B

6B

+

+

CIRCUIT

SCHÉMA

DIAGRAMME

1B

4A

2B

5A

3B

6A

BLOC

CONNECTEUR

SÉRIE

RACCORDEMENTS

DCV

10

MULTIMÈTRE

AMPOULE

V

46. ESSAI DE C.C

REDRESSEURS

LES ENROULEMENTS RELIÉS TIENNENT LE PREMIER RÔLE

Tournez le rotor à la main comme avant, approximativement une révolution par seconde (60 t/mn).

Le mètre devrait montrer une lecture régulière autour de 4 volts de C.C (ou de 3 volts avec l'ampoule

présent). L'ampoule devrait rougeoyer avec une lumière régulière, ne clignotant pas en tant qu'avant.

S' il n'y a aucune lecture, ou l'ampoule clignote, alors il y a un raccordement ou un a défectueux

redresseur défectueux. Vérifiez les raccordements soigneusement. Essayez un autre redresseur.

Vous pouvez également examiner le pmg sans ampoule ou mètre. Reliez simplement le positif et

fils négatifs des redresseurs ensemble (chacun des quatre) dans un « court-circuit ». Maintenant essai à

tournez le pmg. Il devrait être raide mais lisser pour tourner. S'il tremble pendant que vous le tournez alors

il y a un défaut.

Relier le pmg à la batterie de 12 volts

Des montages en triangle tenez le premier rôle et

Pour de bas windspeeds, reliez les enroulements « tiennent le premier rôle » comme ci-dessus. Pour de forts vents, et plus haut

le rendement courant, relient les enroulements « delta », comme dans le diagramme 47.

Page-manuel de pmg le février 2001 42

1A

2A

3A

1B

4A

2B

5A

3B

6A

4B

5B

6B

+

À

BATTERIE +

À LA BATTERIE -

BATTERIE +

BATTERIE -

CIRCUIT

SCHÉMA

DIAGRAMME

47. MONTAGE EN TRIANGLE

BLOC

CONNECTEUR

BLOC

CONNECTEUR LE MONTAGE EN TRIANGLE DONNE

PLUS COURANT AVEC

UNE MEILLEURE EFFICACITÉ À

DES VITESSES PLUS ÉLEVÉES.

Il est également possible de câbler un relais (voir le diagramme 48) qui commutera

les raccordements de tiennent le premier rôle au delta et au dos comme désiré.

48. EN UTILISANT UN RELAIS POUR CHANGER ENTRE TENEZ LE PREMIER RÔLE ET DELTA

+

1B

4A

2B

5A

3B

6A

BLOC

CONNECTEUR

SÉRIE

RACCORDEMENTS

1A

2A

3A

4B

5B

6B

3 RELAIS de POLONAIS C/O (3P2T)

BATTERIE DE 12 VOLTS

+

COMMUTATEUR

-

Page-manuel de pmg le février 2001 43

Pourtant une autre option pour relier le redresseur

À ce moment-là d'écrire ce document, l'arrangement ci-dessus (à l'aide d'un relais pour changer

les raccordements) est toujours en cours de développement. Plus tard, un circuit de commande électronique

soyez disponible pour automatiser le changement. C'est tout le très complexe, et lui ainsi il peut disparaître

mal.

Si vous ne souhaitez pas devoir changer les raccordements entre bas et la haute

les windspeeds, alors le pmg travail immobile. Cependant, l'efficacité sera légèrement

moins. Trois sont deux options : -

• Si vous vous attendez principalement à de bas windspeeds, alors vous pouvez simplement employer le raccordement de tenir le premier rôle

montré dans le diagramme 46.

• Si vous avez besoin également de puissance plus élevée en plus forts vents, vous pouvez employer un fil 17AWG (1.2 millimètre

diamètre) aux enroulements avec 200 tours chacun de vent. Alors vous pouvez relier un groupe dedans

le delta et un groupe tiennent le premier rôle dedans suivant les indications du diagramme 49. Notez que vous avez besoin de C.A. six

les bornes sur les redresseurs ainsi toi auront besoin de trois blocs de redresseur.

1A

2A

3A

4A

5A

6A

4B

5B

6B

1B

2B

3B

+

+

49. RACCORDEMENT DE STAR/DELTA

BLOC

CONNECTEUR

BLOC

CONNECTEUR

+

BATTERIE

POSITIF

BATTERIE

NÉGATIF

EMPLOYEZ 200 TOURS PAR ENROULEMENT

Taille de câble de Pmg-à-Batterie

Le câble du pmg à la batterie peut être trois-phase-C.A. ou C.C. Si

le redresseur est monté au générateur de vent, alors il sera C.C. C'est seulement légèrement

plus efficace que le C.A. triphasé.

Page-manuel de pmg le février 2001 44

À 12 volts, la taille du câble doit être grande. Même si le courant est seulement 15 ampères,

il est recommandé d'employer un câble lourd. Sur 20 mètres, recommandé

la taille est 6 mm2 (10AWG). Le diamètre (épaisseur) de chaque fil de cuivre est environ 3mm.

Une entrée courante de 15 ampères dans ce câble perdra 15% de la puissance du vent

générateur comme chaleur dans le câble. Si le câble est plus long, il devrait être plus lourd, dans direct

proportion.

Sûreté électrique

Il n'y a aucun danger de décharge électrique d'une batterie de 12 volts. Mais si le générateur de vent

est démonté de la batterie, et courir rapide, alors la tension sera plus haut

que 12 volts, peut-être aussi haut que 50 volts. Ne courez pas le pmg à la vitesse sans a

la batterie s'est reliée.

La batterie contient l'énergie électrique stockée. Quand il y a un défaut de court-circuit dedans

le câblage de la batterie, par exemple le contact positif et négatif de fils

chaque autre, cette énergie est libéré dans très un à forte intensité. Le câble rechauffera et

brûlure. Par conséquent il est nécessaire d'employer un fusible ou un disjoncteur sur chaque fil qui

attaches à la borne positive de batterie. Utilisez un fusible pour le générateur de vent et l'a

séparez un pour le câble à la charge (les lumières, ou celui qui emploie la puissance). Voyez

diagramme 50.

- +

BATTERIE DE 12 VOLTS

FUSIBLES OU

CIRCUIT

BRISEURS

CÂBLE DE

VENT

GÉNÉRATEUR

CÂBLE À

CHARGES

N'EMPLOYEZ PAS LE « CROCODILE COUPE »

POUR LES RACCORDEMENTS PERMANENTS

50. RELIER LA BATTERIE

Page-manuel de pmg le février 2001 45

L'acide de batterie est mauvais pour les vêtements et la peau. Ne l'éclaboussez pas. Soyez particulièrement

soigneux des yeux. S'il y a un accident, le meilleur traitement est de rincer avec l'abondance de

l'eau.

Les batteries produisent le gaz d'hydrogène, qui est très explosif. Ne faites pas les étincelles près d'a

la batterie ou lui peut éclater, et jette l'acide dans les yeux !

Remplissage de batterie

Des batteries acides de plomb devraient être maintenues dans un état chargé. Dans le cas d'un vent

système alimentation, vous pouvez devoir attendre un vent pour charger la batterie. Mais soyez

soigneux pour ne pas décharger la batterie trop profondément, ou pour la maintenir trop longue dans déchargé

l'état, ou lui sera endommagé (sulfaté) et devenir inutiles. Cessez d'à l'aide d'une batterie

avant qu' il soit entièrement déchargé. S'il y a un problème avec le générateur de vent, puis

chargez la batterie d'une autre source dans un délai de deux semaines.

Charger la batterie trop dur l'endommagera également. Au début, quand la batterie est

déchargé, il est sûr d'employer un à forte intensité, mais plus tard le courant doit être réduit ou

la batterie surchauffera et les plats seront endommagés. La meilleure manière à entièrement

chargez une batterie est d'employer un petit courant pendant longtemps.

Observez la tension de batterie. Si la tension de batterie est en-dessous de 11.5 volts, alors elle est

déchargé trop. Si la tension est haute (plus de 14 volts) puis le remplissage de batterie

le courant est trop haut. Employez moins le courant ou plus courant dans les charges pour corriger ces derniers

problèmes. S'il n'y a aucun voltmètre disponible, alors l'utilisateur devrait observer

l'éclat des lumières et suivent ces règles : -

• Faibles lumières, basse batterie moyenne. Employez moins d'électricité !

• Moyen très lumineux de lumières trop d'énergie éolienne. Employez plus d'électricité !

Une bonne manière d'employer plus d'électricité est trop charge plus de batteries par temps venteux,

peut-être batteries de remplissage des maisons des voisins.

Il y a des circuits électroniques simples qui peuvent régler la tension de batterie

automatiquement. Ils s'appellent la « basse tension débranche » et des « régulateurs de shunt ». Si

l'utilisateur n'est pas disposé à observer la tension de batterie, alors il est nécessaire de l'ajustement a

débranchez et un régulateur.

Page-manuel de pmg le février 2001 46

8. L'information additionnelle

Employer la résine de polyester

Le polyester est la substance en plastique utilisée dans le travail de fibre de verre pour des bateaux de bâtiment, voiture

pièces de corps, etc. De diverses choses sont ajoutées à lui pour rendre lui le travail meilleur pour divers

les travaux. Parlez à votre fournisseur et expliquez pour ce que la résine doit être employée. Votre fournisseur

devrait pouvoir vous aider.

Durcisseurs

Il y a deux systèmes employés pour durcir la résine de polyester, et utilisations deux de chaque système

produits chimiques. Pour le bâti de résine et la plupart de travail de fibre de verre nous employons le peroxyde et le cobalt.

('L'utilisation des pâtes de remplisseur de corps l'autre système.)

Le cobalt est un fluide pourpre. Demandez au fournisseur de mélanger la bonne quantité de cobalt dans

résine. Après qu'il soit mélangé, la résine doit être stockée dans l'obscurité, ou elle durcira.

Le peroxyde est un produit chimique dangereux. Évitez le contact avec la peau. Magasin dans un récipient de PVC,

dans l'obscurité, en-dessous de 25 degrés de C. Ne le mélangez jamais à du cobalt (excepté le cobalt

déjà dans la résine), ou elle éclatera. Mélange quantités très petites (environ 1-2%) de

le peroxyde avec de la résine ou lui surchauffera.

Le «  air sans cire a empêché » la résine « B »

Ce type de résine est employé pour des « gel-manteaux » sur des moules de bateau, à où la résine va

soyez accumulé par étapes. Nous ne recommandons pas d'employer cette résine pour le pmg. Quels exposés

la surface demeurera visqueuse indéfiniment. Demandez la résine « A », ou améliorez toujours le 'bâti

resin'.

Additif thixotropique

Une poudre spéciale de silice très légère est souvent ajoutée à la résine pour la rendre plus épaisse, ainsi

qu' il est plus facile de l'écarter avec un pinceau. Cette poudre n'est pas nécessaire pour

résine de bâti. Si on l'ajoute déjà, il ne fait aucun mal.

Monomère de styrène

Approximativement 35% de la résine en tant que fourni est monomère de styrène. Ceci est employé pour

amincir la résine. Il cause l'odeur. Il est possible d'ajouter peu plus de styrène

monomère (10%) pour lui faire plus de liquide.

Colorant

Le colorant est employé pour colorer le bâti, si une finition colorée est désirée. Ajoutez le colorant à

le premier mélange, qui sera sur l'extérieur du bâti. N'additionnez pas plus de 10%

colorant au mélange. Il n'est pas nécessaire d'ajouter le colorant à la résine. Sans colorant,

le bâti est transparent et les enroulements sont évidents.

Page-manuel de pmg le février 2001 47

Fibre de verre

La résine n'a presque aucune force sans fibre de verre. Il est disponible en feuilles de

'mat coupé de rive (CSM). Il est également possible d'acheter juste les rives coupées, et à

mélangez- les à de la résine. C'est utile pour les bâtis de rotor d'aimant. Ajoutez

la résine à la fibre de verre, et extraient tous bulles d'air, avant d'ajouter plus de résine.

Poudre de talc

La poudre de talc est un remplisseur bon marché qui peut être mélangé à de la résine après le peroxyde

a été ajouté. Il rend le mélange de résine beaucoup meilleur marché, et peu un plus épais. Résine

peut être mélangé à jusqu'deux fois à son propre poids de poudre de talc. La poudre également

aide à réduire l'habillage de la chaleur dans de grands bâtis de résine.

Préparation de moule

Vernis de polyuréthane

La peinture ordinaire ne devrait pas être employée sur des moules.

Améliorez pour n'employer rien. Si possible, utilisation

vernis de polyuréthane. Ceci empêchera l'humidité

sortant un moule fait à partir du bois, plâtre ou

argile. Lissez le vernis au loin avec le papier sablé

avant de le polir.

Poli

Polissez le moule plusieurs fois avant de l'employer

première fois. Frottez le tout polissent au loin avec du chiffon et

alors laissez-lui quelques heures et faites-les encore. Silicone

le poli n'est pas compatible avec le lubrifiant de PVA.

Employez la cire.

Lubrifiant de PVA

Peignez ceci au-dessus du moule et laissez-le sécher. Il forme

une feuille de PVA, qui aide considérablement à séparer

Employer les moules peints au Pérou le bâti du moule.

Page-manuel de pmg le février 2001 48

Employer le pmg pour la puissance hydraulique

Le pmg peut également être employé pour charger des batteries de petites turbines hydrauliques. Il sera

idéal pour la basse tête, emplacements de basse puissance, parce qu'elle est efficace même lorsque produisant seulement

des peu de watts. Il peut également être employé pour de plus hauts emplacements principaux de puissance plus élevée, parce qu'il est

capable des sorties de puissance élevée au T/MN élevé.

Il y a un danger des dommages de rouille aux rotors d'aimant dans très un humide ou humide

environnement tel que dedans une application hydraulique. Il est recommandé de galvaniser ou plaquer

composants en acier avec le zinc.

Bas emplacements principaux

Voici quelques exemples des conditions où le pmg pourrait fonctionner en dehors

modification (delta relié). Il aurait besoin d'un coureur simple de « impulsion » monté dessus

le rotor avant d'aimant.

Tête (mètres) 10 10 5

Coulent (litres/seconde) 1 5 5

Puissance nette (watts) 40 200 100

coureur de pcd (centimètre) 37 27 23

vitesse (T/MN) 325 440 360

Tête élevée, puissance élevée

À un T/MN plus élevé, une puissance plus élevée est fournie par le pmg. Doubler la vitesse peut également

la double la tension de rendement et le courant, offrant à quatre fois autant puissance avec

la même efficacité qu'avant. Le pmg peut surchauffer dans ces conditions, ainsi il

peuvent être meilleurs de garder le courant les mêmes, et ont une meilleure efficacité. Beaucoup

dépendez de si l'eau est employée pour le refroidissement.

Dans n'importe quel cas, l'augmentation de la vitesse améliore la puissance du pmg manipulant des capacités

considérablement. Il serait risqué de courir une turbine de vent aux vitesses élevées, en raison du

le problème des forces gyroscopiques sur les rotors, mais ce problème ne surgit pas avec

puissance hydraulique, parce que l'axe d'axe est fixe.

Si une tension plus élevée n'est pas exigée, alors l'enroulement de redresseur peut être changé pour donner 12

volts (en tant qu'avant) à la vitesse plus élevée, mais fournissent un courant plus élevé sans surchauffe.

Ceci est fait en reliant les enroulements de chaque phase en parallèle au lieu d'en série. Ou

les enroulements peuvent être enroulés avec peu de tours d'un fil plus épais. C'est un meilleur distillateur, parce que

le parallèle et les montages en triangle peuvent souffrir des courants internes parasites.

N'employez pas le tenir le premier rôle/montage en triangle (diagramme 49) pour la puissance hydraulique où la vitesse est

constant. Il n'y a aucun avantage.

Page-manuel de pmg le février 2001 49